## Table 1
JENIS PENGUJIAN | PARAMETER | METODE PENGUJIAN | REGULASI | Harga Per Titik
LINGKUNGAN KERJA
Faktor Fisik | Kebisingan
| c. Lingkungan kerja | SNI 7231:2009 | Permenaker 05 Tahun 2015 | 50000
| d. Personal | Direct Reading | Permenaker 05 Tahun 2015 | 350000
| e. Noise Contour | Direct Reading | Permenaker 05 Tahun 2015 | 10.000 per m2
| Pencahayaan |  |  |  | a. Sesaat (ambient) | Direct Reading | 50000
| a. Umum | SNI 7062:2019, Ralat.1:2020 | Permenaker 05 Tahun 2015 | 200.000 per 100 m2 | b. Kebisingan 24 jam | SNI 8427:2017 | 350000
| b. Lokal | SNI 7062:2019, Ralat.1:2020 | Permenaker 05 Tahun 2015 | 50000
| Iklim Kerja Panas | SNI 7061:2019 | Permenaker 05 Tahun 2015 | 75000 | c. Getaran Mekanik | Kepmen LH No 49 Tahun 1996 |  | 125000
| Iklim Kerja Dingin | SNI 7061:2019 | Permenaker 05 Tahun 2015 | 75000
| Getaran |  |  |  |  | a. Debu Udara ambient (TSP) | 19-7119.3-2017 |  | 1250000
| a. Getaran Seluruh Tubuh | SNI 7186:2021 | Permenaker 05 Tahun 2015 | 100000
| b. Getaran Lengan dan Tangan | SNI 7054:2019 | Permenaker 05 Tahun 2015 | 100000 |  | d. PM 10 | High Volume Air Sampling |  | 1250000
| Radiasi UV | SNI 7060:2004 |  | 100000 |  | e. PM 2,5 | High Volume Air Sampling |  | 1250000
| Gelombang Elektromagnetik (EMF) | Direct Reading |  | 100000 |  | f. Pb | SNI 19-7119.4-2005 |  | 1250000
| Radiasi Gelombang Mikro | Direct Reading
| Radiasi Gelombang Radio | Direct Reading
| Radiasi X ray | Direct Reading
Faktor Kimia | Debu
| b. Debu Total/ Inhalabel lingker | SNI 16-7058-2004 |  | 450000
| c. Debu Respirabel (Personal) | SNI 7325:2009 |  | 450000
Gas
| a. CO | Iodin Pentoksida |  | 150000
| b. NO2 | SNI 7119-2:2017 |  | 150000
| c. SO2 | SNI 7119-7:2017 |  | 150000
| d. O3 | SNI 7119-8:2017 |  | 150000
| e. NH3 | SNI 19.7119.1-2005 |  | 150000
| f. H2S | WI-M/7.2.9/ BK3-SMD (metilen blue) |  | 150000
Hidrocarbon
| a. HC Total | SNI 7119.13-2009 |  | 250000
| b. Benzene | NIOSH 1501 |  | 250000
| c. Toluene | NIOSH 1501 |  | 250000
| d. Xylene | NIOSH 1501 |  | 250000
Emisi
Emisi Kendaraan
| a. Opasitas | Direct Reading |  | 350000
| b. HC | Direct Reading |  | 350000
| c. CO | Direct Reading |  | 350000
Emisi Genset
| a. CO | Iodin Pentoksida |  | 350000
| b. NOx | SNI 7119-2:2017 |  | 350000
| c. SOx | SNI 7119-7:2017 |  | 350000
| d. Partikulat | SNI 19.7117.12-2005 |  | 350000
| e. Opasitas | SNI 19.7117.11-2005 |  | 350000
Emisi Boiler
| a. CO | Iodin Pentoksida |  | 350000
| b. NOx | SNI 7119-2:2017 |  | 350000
| c. SOx | SNI 7119-7.2017 |  | 350000
| d. NH3 | SNI 19.7119.1-2005 |  | 350000
| e. Cl2 | Spectrophotome-try |  | 350000
| f. H2S | IKM/5.4.9/BK3-SMR (Metilen Blue) |  | 350000
| g. Partikulat | SNI 19.7117.12-2005 |  | 350000
| h. Opasitas | SNI 19.7117.11-2005 |  | 350000
Biologi
Mikrobiologi Udara
| Bakteri | Impaction Agar Plate |  | 500000
| Jamur | Impaction Agar Plate |  | 500000
Kesehatan
| a. Ergonomi | SNI 9011:2021 |  | 250000
| b. Kelelahan | Respon Rangsang Cahaya/Suara |  | 50000
| c. Audiometri | SNI IEC 60645 -1 : 2017 |  | 100000
| d. Spirometri | SNI 8850 2019 |  | 150000
| e. Cholinesterase | Semi kuantitatif |  | 150000
| f. Kalori makanan/ Gizi Kerja | Kuantitatif |  | 150000
Kualitas Udara Dalam Ruang
| a. CO (Karbon Monoksida) | Direct Reading |  | 150000
| b. CO2 (Karbon Dioksida) | Direct Reading |  | 150000
| c. NO2 (Nitrogen Dioksida) | Direct Reading |  | 150000
| d. HCHO (Formaldehid) | Direct Reading |  | 250000
| e. TVOC (Total Volatil Organik Compound) | Direct Reading |  | 250000
| f.Pm10 Respirable | Direct Reading |  | 150000
| g.Ozon (O3) | Direct Reading |  | 150000
Pengujian Lainnya
| a. Psikologi Organisasi (Kuesioner SDS) |  |  | 150.000 per orang
| b. Uji Pembumian (Grounding) |  |  | 250.000 per titik
| c. Sanitasi |  |  | 500.000 per gedung

## Sheet1
No | Jenis Pengujian | Parameter | Acuan | Metode | Biaya | Status

## db
Form Admin
tb_cluster
id | name | createdAt | updatedAt
1 | Lingkunagn Kerja
2 | Keselamatan Kerja
3 | Kesehatan Kerja
4 | Biomarker
5 | Lingkunagn Hidup
tb_jenispengujian
id | name | createdAt | updatedAt
1 | Faktor Fisik
2 | Faktor Kimia
3 | Faktor Biologi
tb_parameter
id | name | metode_pengujian | regulasi | biaya | createdAt | updatedAt | id_tb_cluster | id_tb_jenispengujian
1 | kebisingan | [5 empty] | 1 | 1
2 | kebisingan personal | [5 empty] | 1 | 1
3 | iklim kerja | [5 empty] | 1 | 1
4 | penerangan umum | [5 empty] | 1 | 1
tb_peralatan
id | name | createdAt | updatedAt